

江 苏 中 气 环 境 科 技 有 限 公 司

检 测 报 告

（2018）环检（中气）字第（2388）号

检测类别 噪声检测

委托单位 华润置地（南通）发展有限公司

联系地址 南通经济开发区

 地址：南通市校北路10号1幢

 邮编：226000 电话：85508688

检 测 报 告 说 明

1. 客户自送样检测，本公司仅对来样检测结果负责。
2. 委托检测，本公司仅对当时工况条件下样品的检测结果负责。
3. 本报告复印件重新加盖本公司检测报告专用章后方有效。

4. 对本报告检测结果如有异议者，请于样品保质期内向本公司提出。

江 苏 中 气 环 境 科 技 有 限 公 司

监 测 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受 检 单 位 | 华润置地（南通）发展有限公司华润中心项目 | 地 址 | 港闸区永和路南、长华路西、永怡路北、华润住宅区东 |
| 联 系 人 | 吴晓剑 | 电 话 | 13515208661 | 邮 编 | 226000 |
| 检 测 单 位 | 江苏中气环境科技有限公司 | 采 样 人 员 | 陈宇、姚宋飞 |
| 采 样 日 期 | 2018.8.28~29 |
| 检 测 目 的 | 受华润置地（南通）发展有限公司委托，对华润置地（南通）发展有限公司华润中心项目四周噪声进行检测。 |
| 检 测 内 容 | 厂界噪声 |
| 检 测 依 据 | GB22337-2008 社会生活环境噪声排放标准 |
| 编制人： 2018年 月 日 复核人： 2018年 月 日审核人： 2018年 月 日 签发人： 2018年 月 日 |

表1 厂界噪声检测结果表（1/2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 | 多功能声级计 | 仪器编号 | 00312323 | 检测时间 | 2018.8.28 |
| 声校准器 | 100890 |
| 气象条件 | 昼间 | 11:00晴，风向/风速：北风/2.1m/s | 夜间 | 22:00晴，风向/风速：北风/1.2m/s |
| 测点编号 | 测点位置 | 结果[dB(A)] |
| 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西厂界外1米 | 57.0 | 47.2 |
| 2 | 南厂界外1米 | 56.7 | 46.8 |
| 3 | 东厂界外1米 | 56.6 | 46.5 |
| 4 | 北厂界外1米 | 57.1 | 45.9 |
| 测点示意图 | Z3Z4Z1Z2 |

表1 厂界噪声检测结果表（2/2）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量仪器 | 多功能声级计 | 仪器编号 | 00312323 | 检测时间 | 2018.8.29 |
| 声校准器 | 100890 |
| 气象条件 | 昼间 | 10:00晴，风向/风速：北风/1.8m/s | 夜间 | 22:00晴，风向/风速：北风/1.1m/s |
| 测点编号 | 测点位置 | 结果[dB(A)] |
| 昼间 | 夜间 |
| 1 | 西厂界外1米 | 56.7 | 46.7 |
| 2 | 南厂界外1米 | 56.7 | 47.2 |
| 3 | 东厂界外1米 | 56.4 | 47.4 |
| 4 | 北厂界外1米 | 56.7 | 46.2 |
| 测点示意图 | Z3Z4Z1Z2 |